МДОУ "Детский сад №22"

Отчет о проделанной работе по устранению выявленных нарушений требований пожарной безопасности

По предписанию №85/1/1 от 19.04.2019 г

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Вид нарушений | Срок устранения | Отметка о выполнении |
| 1 | В коридорах и лестничных клетках, служащих для эвакуации людей в здании отсутствует аварийное освещений, которое должно включаться при прекращении электропитания в здании. | 19.04.2020 | Составлена смета на проектные работы. Готовится проект |
| 2 | Здание не оборудовано СОУЭ | 19.04.2020 | Составлена смета на проектные работы. Готов проект. Выделены денежные средства. |

Заведующий МДОУ "Детский сад №22" Т.Ю, Новожилова