МДОУ "Детский сад №22"

Отчет о проделанной работе по устранению выявленных нарушений требований пожарной безопасности

**Предписание Пожнадзора № 251/1 от 21.09.2021г** г

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Вид нарушений | Срок устранения | Отметка о выполнении |
| 1 | Не проведено ежегодное испытание средств обеспечения пожарной безопасности здания (автоматической установки пожарной сигнализации, системы оповещения и управления эвакуацией при пожаре) при эксплуатации сверх срока службы (срок эксплуатации более 10 лет). | **15.10.2022г.** | выполнено |
| 2 | Здание не оборудовано СОУЭ | **21.12.2022г.** | выполнено |

Заведующий МДОУ "Детский сад №22" Т.Ю, Новожилова